Verzeichnis der Untersuchungsverfahren

nach § 18 BBodSchG / § 17 LBodSchG

Die Untersuchungsbereiche richten sich nach dem Fachmodul Boden/Altlasten Stand November 2023 in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW IV-4-61.06.05.02 vom 01.07.2025.

Fett gedruckte Verfahren entsprechen der BBodSchV vom 09.07.2021.

Sind zu einem Parameter mehrere Verfahren in einer Zelle der Verfahrensspate aufgeführt, muss die Kompetenz nur für eines dieser Verfahren nachgewiesen werden. Mehrere Verfahren für einen Parameter in getrennten Zellen sind obligatorisch.

| Lfd.-Nr. | AL Standort | Kürzel |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Untersuchungsbereich 1: Feststoffe

## Teilbereich 1.1: Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen 1)

| Untersuchungsparameter | Verfahren | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgehen auf Grundlage eines Probenahmeplans | Vorgaben der BBodSchV und DIN ISO 10381-1 mit DIN ISO 10381-5 soweit diese für die probennehmende Tätigkeit einschlägig sind. | 2003 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Vorgaben der BBodSchV und DIN ISO 18400-104 mit DIN ISO 18400-107 mit DIN ISO 18400-203 soweit diese für die probennehmende Tätigkeit einschlägig sind. | 2020 2020 2020 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenahmeplan | DIN ISO 18400-101 | 2020 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kleinrammbohrung oder Rammkernbohrung | DIN ISO 18400-102 (Abschn. 5.5) DIN EN ISO 22457-1 (Abschn. 3-4) DIN EN ISO 22475-1 (Abschn. 3-4) | 2020 2007 2022 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Probenahme bei der Untersuchung von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten nach Aufschluss 2) | DIN ISO 10381-2 DIN ISO 18400-102 | 2003 2020 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
|  | DIN EN ISO 22475-1 DIN EN ISO 22475-1 | 2007 2022 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Haufwerksbeprobung | LAGA PN 98 | 2019 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenentnahme nach dem Bodenaufschluss bei der Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen und Altlasten auf leichtflüchtige Schadstoffe | DIN EN ISO 22155 Handbuch Altlasten Band 7 Teil 4 | 2016 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Probenahme bei der Untersuchung von natürlichen, naturnahen und Kulturstand-orten -Optional- | DIN ISO 10381-4 ISO 18400-205 VDLUFA-Methodenhandbuch Band 1, A1 | 2004 2018 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Probenahme von Sedimenten -Optional- | DIN 38414-11 | 1987 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenahme von Schwebstoffen -Optional- | DIN 38402-24 | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenbeschreibung | Bodenkundliche Kartieranleitung 5. Auflage (KA5) Kurz-KA5 (Auszug) | 2005 2009 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Ermittlung der Bodenart, Korngrößenverteilung | Bodenkundliche Kartieranleitung 5. Auflage (KA5) Kurz-KA5 (Auszug) DIN 19682-2 | 2005 2009 2014 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Probenlagerung, Probenvorbehandlung, Probentransport | DIN 19747 DIN ISO 18400-105 DIN ISO 18512 soweit diese für die probennehmende Tätigkeit einschlägig sind. | 2009 2020 2009 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |

## Für alle Probenahmebereiche sind in der BBodSchV zusätzliche Anforderungen aufgeführt, die zu beachten sind.

- Bohrungen mittels motorisch betriebener Geräte können in Kooperation mit einer darauf spezialisierten Firma erfolgen. Verantwortlich für die Eignung und den einwandfreien Zustand der Gerätschaften, die Spatenfreiheit sowie die fachgerechte Durchführung des Aufschlusses ist die Untersuchungsstelle.

# Zu 1.2 und 1.3: Labor – Basisparameter und Probenvorbereitung

Die hier aufgeführten Verfahren stellen keinen eigenständigen Teilbereich dar, sondern sind jeweils Bestandteil der folgenden Teilbereiche 1.2 und 1.3.

| Untersuchungsparameter | Verfahren | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probenvorbereitung und -aufarbeitung | DIN 19747 | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trockenmasse | DIN EN 15934 (Verfahren A) DIN EN 14346 (Verfahren A) | 2012 2007 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Gesamter Organischer Kohlenstoff (TOC) | DIN EN 15936 DIN EN 15936 | 2012 2022 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Gesamter Organischer Kohlenstoff (TOC 400) -Optional- | DIN 19539 | 2016 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| pH-Wert (CaCl2) | DIN EN 15933 DIN EN ISO 10390 | 2012 2022 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Rohdichte -Optional- | DIN EN ISO 11272 | 2017 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Korngrößenverteilung / Bodenart -Optional- | DIN ISO 11277 DIN EN ISO 17892-4 | 2002 2017 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |

## Teilbereich 1.2 – Laboranalytik Feststoffe: anorganische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Königswasserextrakt | DIN EN 16174 DIN EN ISO 54321 DIN EN 13657 | 2012 2021 2003 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Ammoniumnitratextrakt -Optional- | DIN ISO 19730 | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Alkalisches Aufschlussverfahren -Optional- | DIN EN 15192 DIN EN ISO 15192 | 2007 2022 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Arsen (As) Antimon (Sb) | DIN ISO 22036 DIN EN 16170 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN 16171 DIN ISO 20280 | 2009 2017 2017 2017 2010 | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Blei (Pb) Bor (B) Cadmium (Cd) Chrom (Cr gesamt) Kobalt (Co) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn) | DIN EN 16170 DIN ISO 22036 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN 16171 DIN ISO 11047 | 2017 2009 2017 2017 2003 | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Quecksilber (Hg) | DIN EN ISO 15586 DIN EN ISO 12846 DIN ISO 16772 DIN EN 16175-1 DIN EN 16175-2 DIN EN ISO 17294-2 | 2004 2012 2005 2016 2016 2017 | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Cyanide | DIN EN ISO 17380 DIN ISO 11262 | 2013 2012 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Chrom VI (Cr VI) -Optional- | DIN EN 15192 DIN EN ISO 15192 | 2007 2022 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Molybdän (Mo) Vanadium (V) -Optional- | DIN EN 16170 DIN ISO 22036 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN 16171 | 2017 2009 2017 2017 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Selen (Se) -Optional- | DIN EN 16170 DIN ISO 22036 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN 16171 | 2017 2009 2017 2017 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Thallium (Tl) aus dem HNO3, H2O2 –Extrakt – - Optional - | Aufschluss: DIN ISO 20279 | 2006 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | DIN EN 16170 DIN ISO 22036 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN 16171 | 2017 2009 2017 2017 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Uran (U) Wolfram(W) -Optional- | DIN EN ISO 17294-2 DIN EN 16171 DIN ISO 22036 | 2017 2017 2009 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |

## Teilbereich 1.3 – Laboranalytik Feststoffe: organische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 16 PAK nach EPA [Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Chrysen, Benzo[a]anthracen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]-pyren, Dibenzo[a,h]anthracen, Benzo[g,h,i]perylen] | DIN ISO 18287 DIN EN 16181 DIN EN 17503 DIN 38414-23 | 2006 2019 2022 2002 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Hexachlorbenzol | DIN ISO 10382 DIN ISO 23646 | 2003 2023 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Pentachlorphenol | DIN ISO 14154 | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Aldrin DDT Hexachlorcyclohexan [HCH-Gemisch oder ß-HCH] -Optional- | DIN ISO 10382 DIN ISO 23646 | 2003 2023 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Polychlorierte Biphenyle [PCB6: 28, 52, 101, 138, 153, 180] | DIN ISO 10382 DIN EN 16167 DIN EN 17322 | 2003 2019 2021 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Sprengstofftypische Verbindungen [2,4-Dinitrotoluol, 2,6-Dinitrotoluol, 2.2‘, 4,4‘, 6,6‘-Hexanitrodiphenylamin (Hexyl), 1,3,5-Trinitro-hexahydo-1,35-Triazin (Hexogen), Nitropenta (PETN), 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT)] -Optional- | DIN ISO 11916-1 DIN ISO 11916-2 * DIN ISO 11916-3 * nicht für Hexogen, Hexyl und Nitro-penta geeignet | 2014 2014 2022 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) | DIN 38414-17 | 2017 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kohlenwasserstoffe (KW, C10 - C40) -Optional- | DIN EN ISO 16703 DIN EN 14039 jeweils in Verbindung mit LAGA Mitteilung 35 KW/04: 2019 | 2011 2005 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| BTEX-Aromaten, Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe Einzelparameter gemäß der Norm (LHKW) -Optional- | DIN EN ISO 22155 | 2016 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ausgewählte Organozinnverbindungen -Optional- | DIN EN ISO 23161 | 2019 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Teilbereich 1.4 – Laboranalytik Feststoffe: PCDD, PCDF und dioxinähnliche PCB*

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trockenmasse | DIN EN 15934 Verfahren A DIN EN 14346 Verfahren A | 2012 2007 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Polychlorierte Dibenzodioxine und -furane (PCDD / PCDF)*, dl-PCB** | DIN 38414-24 DIN EN 16190 | 2000 2019 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |

*PCDD:	2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD

* PCDF: 	2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF;1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF;

2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF;1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF

** dl-PCB (dioxin-like / Dioxinähnliche PCB – Nomenklatur nach Ballschmiter)

Non-ortho PCB:	PCB 77, PCB 81, PCB 126, PCB 169

Mono-ortho PCB:	PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 189

Die Bestimmungsgrenze je Kongener ist anzugeben.

Bei den PCDD/PCDF ist die Summe der Toxizitätsäquivalente nach WHO 2005 anzugeben.

# Untersuchungsbereich 2: Eluate und Perkolate, wässrige Medien

# Teilbereich 2.1: Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probenahmeplanung und Probenahmetechniken | DIN EN ISO 5667-1 DIN EN ISO 5667-1 | 2007 2023 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Probenahmeplan | DIN ISO 18400-101 | 2020 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Handhabung von Wasserproben | DIN EN ISO 5667-14 | 2016 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenahme von Grundwasser | DVGW-Arbeitsblatt W 112 DIN 38402-13 | 2011 2021 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Probenahme von Sickerwasser mittels Saugkerzen (in situ-Erfassung) - Optional - | DWA-M 905 | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenahme bei Oberflächengewässern (Fließgewässer) - Optional - | DIN EN ISO 5667-6 | 2016 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probennahme von Oberflächenwasser (stehende Gewässer) - Optional - | DIN 38402-12 | 1985 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Wasserbeschaffenheit, Bestimmung der Färbung | DIN EN ISO 7887 (Verfahren A, visuelle Untersuchung) | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Wasserbeschaffenheit, Bestimmung der Trübung | Visuelle Prüfung vor einem weißen Hinter-grund mit generalisierter Aussage ‚klar‘ bzw. trüb (keine Kompetenzbestätigung erforderlich) |  |  |  |  |  |  |
| Geruch - Optional - | DEV B 1/2 | 1971 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Temperatur | DIN 38404-4 | 1976 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| pH-Wert | DIN EN ISO 10523 | 2012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sauerstoffgehalt | DIN EN ISO 5814 DIN ISO 17289 | 2013 2014 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 | 1993 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bestimmung der Redoxspannung - Optional - | DIN 38404-6 (berichtigt 2018) | 1984 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Probenlagerung, Probenvorbehandlung, Probentransport | DIN EN ISO 5667-3 | 2019 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# Zu 2.2 und 2.3: Herstellung von Eluaten / Perkolaten mit Wasser

Die hier aufgeführten Verfahren stellen keinen eigenständigen Teilbereich dar, sondern sind den folgenden Teilbereichen 2.2 und 2.3 zugeordnet.

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elution mit Wasser durch Schüttel- oder Säulenschnell-verfahren (organische und anorganische Stoffe) | DIN 19528 DIN 19528 DIN 19529 DIN 19529 | 2009 2023 2015 2023 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Untersuchung zur Resorptions-verfügbarkeit - Optional - | DIN 19738 | 2017 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |

# Teilbereich 2.2: Laboranalytik – anorganische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand |  | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimon (Sb) Arsen (As) | DIN EN ISO 15586 DIN ISO 22036 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN ISO 11885 DIN ISO 20280 |  | 2004 2009 2017 2009 2010 | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Barium (Ba) Blei (Pb) Bor (B) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) gesamt Kobalt (Co) Kupfer (Cu) Molybdän (Mo) Nickel (Ni) Zink (Zn) | DIN ISO 22036 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 15586 |  | 2009 2017 2009 2004 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Thallium (Tl) Wolfram (W) Selen (Se) Uran (U) Zinn (Sn) - Optional - | DIN ISO 22036 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 15586 |  | 2009 2017 2009 2004 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Quecksilber (Hg) | DIN EN 16175-1 DIN EN ISO 12846 DIN EN ISO 17294-2 DIN EN ISO 17852 |  | 2016 2012 2017 2008 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Chrom (VI) - Optional - | DIN EN 15192 DIN EN 15192 DIN 38405-52 |  | 2007 2022 2020 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Cyanid, gesamt und leicht freisetzbar | DIN 38405-13 DIN EN ISO 14403-1 DIN EN ISO 14403-2 |  | 2011 2012 2012 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Fluorid | DIN EN ISO 10304-1 DIN 38405-4 |  | 2009 1985 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 |  | 2009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# Teilbereich 2.3: Laboranalytik – organische Parameter

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTEX [Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole] | DIN 38407-43 DIN EN ISO 20595 DIN EN ISO 15680 DIN EN ISO 17943 | 2014 2023 2004 2016 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW gesamt) [Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlenstoffe einschl. Trihalogenmethane] | DIN 38407-43 DIN EN ISO 20595 DIN EN ISO 10301 DIN EN ISO 17943 DIN EN ISO 15680 | 2014 2023 1997 2016 2004 | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Chlorethen (Vinylchlorid) | DIN EN ISO 17943 DIN 38407-43 DIN EN ISO 20595 | 2016 2014 2023 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ |
| Summe aus Tri- und Tetrachlorethen | DIN 38407-43 DIN EN ISO 20595 DIN EN ISO 17943 | 2014 2023 2016 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ |
| Chlorbenzole [Cl1-Cl3] | DIN 38407-43 DIN EN ISO 20595 DIN EN ISO 10301 | 2014 2003 1997 | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ |
| Chlorbenzole geringer flüchtig [Cl3-Cl6], Hexachlorbenzol (HCB) | DIN 38407-37 DIN EN ISO 6468 | 2013 1997 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |
| Chlorphenole | DIN EN 12673 | 1999 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Summe Kohlenwasserstoffe (KW, C10-C40) | DIN EN ISO 9377-2 | 2001 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 16 PAK nach EPA [Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Chrysen, Benzo[a]anthracen, Benzo[b]- / Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]-pyren, Dibenzo[a,h]anthracen, Benzo[g,h,i]perylen] | DIN EN ISO 17993 | 2004 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
|  | DIN 38407-39 | 2011 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Polychlorierte Biphenyle (PCB6 / PCB7): PCB6-Kongenere (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) und PCB 118 | DIN 38407-37 | 2013 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Methyl-tertiär-butylether (MTBE) | DIN 38407-43 DIN EN ISO 17943 | 2014 2016 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |
| Naphthalin und Methylnaphthaline | DIN 38407-39 DIN EN ISO 15680 DIN 38407-43 DIN EN ISO 17943 | 2011 2004 2014 2016 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| DOC – Optional – | DIN EN 1484 | 2019 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Glyphosat/AMPA – Optional – | DIN ISO 16308 | 2017 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Summe Nonylphenol (= 4- Nonylphenol, verzweigt und Nonylphenol-Isomere) – Optional – | DIN EN ISO 18857-1 | 2007 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Phenole – Optional – | DIN 38407-27 ISO 8165-2 | 2012 1999 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |
| Perfluorbutansäure (PFBA), Perfluoroktansäure (PFOA), Perfluornoansäure (PFNA), Perfluorbutanauldonsäure (PFBA), Perfluorhexansäure (PFHxA), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) – Optional – | DIN 38407-42 DIN 38414-14 | 2011 2011 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |
| Sprengstofftypische Verbindungen [2-Nitrotoluol, 3-Nitrotoluol, 4-Nitrotoluol, 2,4-Dinitrotoluol, 2,6-Dinitrotoluol, 2,4,6-Trinitrotoluol, 2-Amino-4,6-Dinitrotoluol, 4-Amino-2,6-Dinitrotoluol, Nitropenta (PETN), Hexogen, 2,4,6-Trinitrophenol (Pikrinsäure), Nitrobenzol, 1,3-Dinitrobenzol, 1,3,5-Trinitrobenzol, Hexanitro-diphenylamin (Hexyl), N-Methyl-N,2,4,6-tetranitroanilin, Octogen (HMX)] – Optional – | DIN EN ISO 22478 DIN 38407-17* *GC-Verfahren nicht für Hexyl, Hexogen, Nitropenta und Octogen | 2006 1999 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |  | ☐ ☐ |
| Tributylzinn/Triphenylzinn – Optional – | DIN EN ISO 17353 | 2005 | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |

# Untersuchungsbereich 3: Bodenluft und Deponiegas

## Teilbereich 3.1 - Probennahme und Vor-Ort-Untersuchungen

| Untersuchungsparameter | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planung Bodenluftuntersuchung | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 1 VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2 | 2005 1998 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Probenahmeplan | DIN EN ISO 18400-101 | 2020 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rammkernsondierung 3) – Optional – | DIN ISO 10381-2 DIN ISO 18400-102 | 2003 2020 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
|  | DIN EN ISO 22475-1 DIN EN ISO 22475-1 | 2007 2022 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Probenahme von Bodenluft | VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2 | 1998 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2) | VDI-Richtlinie 3860 Blatt 2 | 2019 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Schwefelwasserstoff (H2S) Ammoniak (NH3) – Optional – | VDI-Richtlinie 3860 Blatt 2 | 2019 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Diffuse CH4-Ausgasung; oberflächennahe CH4-Bestimmung 4) | VDI-Richtlinie 3860 Blatt 3 | 2017 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

- Die Rammkernsondierung kann in Kooperation mit einer darauf spezialisierten Firma erfolgen. Verantwortlich für die Eignung und den einwandfreien Zustand der Gerätschaften, die Spatenfreiheit sowie die fachgerechte Durchführung des Aufschlusses ist die Untersuchungsstelle.

- Die Detektion diffuser CH4-Ausgasungen kann in Kooperation erfolgen.
Verantwortlich für eine wirksame Qualitätssicherung ist die zuzulassende Untersuchungsstelle.

## Teilbereich 3.2 - Laboranalytik

| Untersuchungsparameter |  | Methode | Stand | K1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aromaten (BTEX), Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW), leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe (Alkane, Cycloalkane und Aklene mit 5 bis 10 C-Atomen, MTBE) | VDI-Richtlinie 3865, Blatt 3 VDI-Richtlinie 3865, Blatt 4 |  | 1998 2000 | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |